# 南通开发区人民检察院空调维保报价明细表

| 序号 | 楼号 | 数量 | 保养期 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼一层大厅 | 2台大金四向送风 | 12个月 |  |  |  |
| 2 | 1#楼四层会议厅 | 2台美的风管机 1台美的四向送风 | 12个月 |  |  |  |
| 3 | 2#楼一层餐厅 | 8台三菱四向送风 | 12个月 |  |  |  |
| 4 | 2#楼一层餐厅 | 1台全热交换器 | 12个月 |  |  |  |
| 5 | 2#楼二层办公区 | 12台三菱四向送风 1台卫生间格力风管机 | 12个月 |  |  |  |
| 6 | 2#楼三层办公室 | 12台三菱四向送风 1台卫生间格力风管机 | 12个月 |  |  |  |
| 7 | 2#楼四层健身区 | 6台三菱四向送风 | 12个月 |  |  |  |
| 9 | 3#楼风管机 | 4台大金风管机 | 12个月 |  |  |  |
| 10 | 价格（含税，人民币）： |

公司（单位盖章）：